КАРТА ЗАКАЗА

шкафа защит трехобмоточного (двухобмоточного с расщепленной обмоткой)

трансформатора, АУВ стороны ВН

типа ШЭРА-ТТ-2003

(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки................................................................…………........……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……………..….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Комплект основной защиты трехобмоточного тр-ра (к-т А01) | БПВА.468263.121 | 1 |
| Комплект резервных защит и автоматики тр-ра (к-т А02) | БПВА.468263.102 | 1 |
|  | БПВА.468263.102-02 |  |
| Ключи управления выключателями сторон трансформатора |  |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне ВН (укажите тип): |  |  |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне СН(НН1) (укажите тип): |  |  |
| Цифровые измерительные приборы с классом точности 0,5 на стороне НН(НН2) (укажите тип): |  |  |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное значение переменного тока стороны ВН | 5 А (типовое) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 А |  |
| Номинальное значение переменного тока стороны СН (НН1) | 5 А (типовое) |  |
|  | 1 А |  |
| Номинальное значение переменного тока стороны НН (НН2) | 5 А (типовое) |  |
|  | 1 А |  |
| Номинальное напряжение постоянного оперативного тока | 220 В (типовое) |  |
|  | 110 В |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  |
|  | Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850 |  |
|  | Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 |  |
| Двухстороннего обслуживания типа ШЭРА с габаритами (ВхШхГ) | 2000х800х600 мм |  |
| Цоколь | 200 мм (типовой) |  |
| Информационная панель | 200 мм (типовая) |  |
| Передняя дверь: | металлическая с обзорным окном (типовая) |  |
|  | сплошная стеклянная |  |
| Задняя дверь: | одностворчатая (типовая) |  |
|  | двустворчатая |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью |  |
|  | с левой боковой панелью |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |
| Зажимы для заземления экранов кабелей | диаметром 12-18 мм, шт |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов «Старт-2ПС» (бесплатная версия) |  |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |

6 Дополнительные требования:…………………………………………….……………………………………..

7 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:………………………………………………………………………………………………………….

Руководитель   ___________________ /  ________________ /