КАРТА ЗАКАЗА

шкафа учета электроэнергии типа ШЭРА-УЭ-ХХХХ или ШЭРА-1-УЭ-ХХХХ

1 Объект (место) установки:

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ

3 Состав шкафа:

| Тип шкафа | Наименование устройства | Тип счетчика (указать исполнение) | Кол-во1, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| ШЭРА-УЭ-Х001 | Комплект БПВА.411152.003 | Альфа А1800 |  |
| ШЭРА-УЭ-Х002 | Комплект БПВА.411152.005 | СЕ 304 |  |
| ШЭРА-УЭ-Х003 | Комплект БПВА.411152.001 | СЭТ 4ТМ |  |
| ШЭРА-УЭ-Х004 | Комплект БПВА.411152.004 | Протон-К |  |
| ШЭРА-УЭ-Х005 | Комплект БПВА.411152.006 | ПСЧ 4ТМ |  |
| ШЭРА-УЭ-Х006 | Комплект БПВА.411152.007 | ЦЭ6850М |  |
| ШЭРА-УЭ-Х007 | Комплект БПВА.411152.009 | Фотон |  |
| ШЭРА-УЭ-Х008 | Комплект БПВА.411152.010 | Меркурий 230 |  |

Примечания:	1) Не более девяти комплектов счетчиков в шкафу;

| 4 Конструктивное исполнение шкафа: | ( |
| --- | --- |
| Одностороннего обслуживания с габаритами (ВхШхГ) | 2000х800х400 мм |  |
|  | 2000х800х600 мм (типовой) |  |
| Двухстороннего обслуживания с габаритами (ВхШхГ) | 2000х800х600 мм |  |
| Цоколь | 200 мм (типовой) |  |
| Информационная панель | 200 мм (типовая) |  |
| Передняя дверь: | сплошная стеклянная (типовая) |  |
| Задняя дверь (при ее наличии): | одностворчатая (типовая) |  |
|  | двустворчатая |  |
| Боковые панели: | с правой боковой панелью (типовой) |  |
|  | с левой боковой панелью (типовой) |  |
|  | без боковых панелей (side-by-side) |  |
| Зажимы для заземления экранов кабелей | диаметром 12-18 мм, шт |  |
|  | диаметром 18-22 мм, шт |  |
|  | диаметром 22-26 мм, шт |  |

5 Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |

6 Дополнительные требования:…………………………………………….…………………………………………..

7 Предприятие изготовитель: ООО НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Панфиловский пр-кт, д.10, стр.3

8 Приложение (обязательное): опросный лист на счетчик коммерческого учета электроэнергии

9 Заказчик:	Предприятие_____________________________________________________

Руководитель___________________________________ /  ________________ /

(Ф.И.О)				(подпись)

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| Фамилия И.О. |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |