КАРТА ЗАКАЗА

шкафа автоматической частотной разгрузки

типа ШЭРА-Н-АЧР-1052

(наружной установки)

(Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры)

1 Объект (место) установки.........................................................................……….............

2 Номер шкафа по схеме расположения НКУ...................................……….....................

3 Состав шкафа:

| Наименование устройств | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Комплект автоматической частотной разгрузки (комплект А01) БПВА.468263.112-20 | 1 |
| Комплект Орион-БПМ-2 для обеспечения оперативным питанием к-т А01 (комплект А02) | 1 |

4 Исполнение шкафа:

| Номинальное напряжение оперативного тока | 220 В переменного тока 50 Гц | ( |
| --- | --- | --- |
| Исполнение МП терминала | без формированием импульса режекции (типовое) |  |
|  | 220DC с формированием импульса режекции |  |
| Тип дополнительного последовательного интерфейса связи с АСУ | RS485 с протоколом Modbus RTU (типовой) |  |
|  | Ethernet 100BASE-TХ (RJ45) с протоколом Modbus TCP |  |
|  | Ethernet 100BASE-ТХ (RJ45) с протоколом IEC 61850 |  |
|  | Ethernet 100BASE-FХ (MTRJ) с протоколом IEC 61850 |  |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1375х850х600 (типовое) |  |
| Цвет наружных поверхностей: | Дверь (типовой RAL 7035) |  |
|  | Остальное (типовой RAL 7035) |  |
| Количество контрольных кабелей, шт. | диаметром 12-18 мм |  |
|  | диаметром 18-22 мм |  |
|  | диаметром 22-26 мм |  |

Примечание: при незаполненных полях шкаф изготавливается в типовом исполнении

5 Дополнительное оборудование (ДО):

| Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Программа мониторинга терминалов (бесплатная версия) |  |
| Преобразователь интерфейсов RS485/USB |  |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) |  |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) |  |
| Инструмент для зачистки изоляции (Weidmuller) |  |
| (укажите тип ДО и количество) |  |
| (укажите тип ДО и количество) |  |

6 Дополнительные требования:…………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Предприятие изготовитель:

ООО  НПФ «РАДИУС», 124489, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.3

8 Заказчик:	Предприятие_____________________________________________________

Руководитель___________________________________ /  ________________ /

(Ф.И.О)				(подпись)